ANEXO 3. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DIAGNOSTICO

El Informe Diagnóstico a presentar por el Adjudicatario deberá comprender una cabal descripción del instrumental de cada estación de la RHN y de las viviendas mencionadas en el Anexo 2.

Se detallarán mínimamente los siguientes datos para cada estación de la RHN:

- Fecha de visita para el relevamiento de datos para el informe diagnóstico de la estación.

- Nombre o identificación de la estación.

- Código.

- Localización (Provincia, Departamento, Ciudad, Localidad o Paraje).

- Cuenca hidrográfica.

- Coordenadas geográficas.

- Archivo track .gpx de acceso a la estación desde sitio de referencia claramente indicado en arteria principal cercana.

- Medios necesarios para el acceso a la estación.

- Inventario de los elementos constitutivos de la estación, acompañado de un registro fotográfico.

- Instrumental instalado (limnígrafo, escala hidrométrica, estación meteorológica, pluviómetro, etc.).

- Estado del instrumental (operativo, inoperativo, dañado, reparado, etc.).

- Cota IGN del cero de la escala.

- Consignar si la estación cuenta con operador permanente, con o sin vivienda.

- Tipo de elementos de seguridad que posee la estación, en qué estado se encuentran, acompañados de registros fotográficos.

- Valizado de la estación. Tipo y estado de valizado.

- Sugerencias y/o recomendaciones para mejorar y optimizar la estación.

Se detallarán mínimamente los siguientes datos para cada vivienda de la RHN:

- Fecha de visita para el relevamiento de datos para el informe diagnóstico de la vivienda.

- Nombre o identificación de la vivienda.

- Localización (Provincia, Departamento, Ciudad, Localidad o Paraje).

- Estado de la vivienda.

- Sugerencias y/o recomendaciones para mejorar la vivienda.

- Dominio de la vivienda.

- Medios necesarios para el acceso a la vivienda.

La información solicitada deberá ser presentada tanto en documentos de procesador de texto como en formato interactivo de consulta.

El documento a presentar deberá contar con un resumen ejecutivo, que contemple en líneas generales las sugerencias, y recomendaciones para incorporar a la RHN considerando los objetivos planteados para la licitación.