# ANEXO 9. OTRAS REDES

# RED SINARAME

A continuación, se describe las características de las estaciones que se están instalando en el marco del Proyecto SiNaRaMe, que se incorporan a la RHN y por tanto serán objeto de operación y mantenimiento.

El mismo, se compone de cincuenta y cinco (55) Estaciones Meteorológicas Automáticas, Marca VAISALA, Modelo MAWS110.

En once (11) estaciones de las cincuenta y cinco (55) Estaciones Meteorológicas, se cuenta con Disdrómetro Óptico Marca OTT Modelo Parsivel 2, debidamente acoplados.

Cada estación cuenta con los siguientes componentes de la EMA VAISALA MAWS110

- Datalogger QML201C

- Barómetro BARO-1QML-AV

- Anemómetro WMT702

- Pluviómetro RG13

- Sensor de humedad y temperatura HMP155

- Antena GSM Panorama Antennas, modelo B2B-C3G-5F

- Panel Solar Solartec S50T

Las Estaciones Meteorológicas Automáticas SiNaRaMe transmiten en tiempo real paquetes de datos cada 10 minutos mediante tecnología GPRS (telefonía celular).

Los mismos, son recepcionadas en el Centro de Operaciones de SiNaRaMe (COP), el que se encuentra alojado en el Servicio Meteorológico Nacional.

Dado que estas estaciones, son de última tecnología, no se procederá al recambio de este instrumental.

No obstante, a fin operar y mantener correctamente las mismas, el Oferente deberá prever en su presupuesto, los repuestos y reparaciones necesarias para tal fin.

Rigen para estas estaciones todas las condiciones y especificaciones técnicas establecidas para la operación y mantenimiento del presente PETP.

A los fines de la incorporación de los datos a la base de datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, se habilitará el acceso pertinente. Asimismo, se dotará al contratista del software correspondiente para la verificación del correcto funcionamiento de las estaciones.

Sitios de Estaciones Meteorológicas confirmados

| Localidad | Predio | Coordenadas | Provincia | Inst |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosque Alegre | Estación Astrofísica (UNC) | 31º 35' 50,8'' S; 64º 33' 01,3'' O | Córdoba | SI |
| Pilar | Estación SMN | 31º 40' 03,7'' S; 63º 52' 54,0'' O | Córdoba | SI |
| Falda del Carmen | CONAE | 31º 31' 17,1'' S; 64º 27' 55,9'' O | Córdoba | SI |
| Villa María | Aeropuerto | 32º 19' 38,3'' S; 63º 13' 47,6'' O | Córdoba | SI |
| Miramar | Reserva Mar Chiquita | 30º 55' 19,3'' S; 62º 41' 05,3'' O | Córdoba | SI |
| Zárate | Base Naval Armada Argentina | 34º 05' 05,5'' S; 59º 01' 24,8'' O | Buenos Aires | SI |
| Luján | Campus Universidad de Luján | 34º 35' 17,3'' S; 59º 03' 45,4'' O | Buenos Aires | SI |
| San Andrés de Giles | Predio Municipal | 34º 25' 14,5'' S; 59º 26' 57,9'' O | Buenos Aires | SI |
| Quilmes | Base Fuerza Aérea | 34º 42' 21,2'' S; 58º 14' 29,6'' O | Buenos Aires | SI |
| Cañuelas | Escuela de Aviación | 35º 06' 29,3' S; 58º 43' 43,4'' O | Buenos Aires | NO |
| Puente Lavalle | Planta SAMEEP | 25º 40' 35,2'' S; 60º 08' 24,3'' O | Chaco | NO |
| Colonia Benítez | INTA | 27º 19' 26,2'' S; 58º 57' 08,7'' O | Chaco | NO |
| Parque Nacional Chaco | Sede Guardaparques | 26º 48' 25,2'' S; 59º 36' 23,6'' O | Chaco | NO |
| Cote Lai | Planta SAMEEP | 27º 31' 58,2'' S; 59º 34' 35,0'' O | Chaco | NO |
| La Escondida | Planta SAMEEP | 27º 07' 59,8'' S; 59º 28' 22,1'' O | Chaco | NO |
| Parque Nacional Mburucuyá | Sede Guardaparques | 28º 02' 33,9' S; 58º 06' 05,8'' O | Corrientes | NO |
| San Antonio | INTA | 26º 02' 58.1'' S; 53º 46' 05,5'' O | Misiones | NO |
| Paisaje Protegido Lago Urugua-í | Sede Guardaparques | 25º 52' 32,0'' S; 54º 33' 07,0'' O | Misiones | NO |
| Eldorado | Aeroclub Alto Paraná | 26º 23' 36,3'' S; 54º 34' 33,7'' O | Misiones | NO |
| San Vicente | INTA | 26º 55' 14,5'' S; 54º 25' 21,5'' O | Misiones | NO |

Sitios de Estaciones Meteorológicas visitados en proceso de Definición

| Localidad | Predio | Coordenadas | Provincia | Inst. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mari Menuco | Predio del EPAS | 38º 39' 23,0'' S; 68º 27' 17,6'' O | Neuquén | NO |
| El Chocón | Destacamento de Gendarmería | 39º 15' 45,5'' S; 68º 45' 47,0'' O | Neuquén | NO |
| Plaza Huincul | Predio del EPAS | 38º 56' 17,9'' S; 69º 10' 53,6'' O | Neuquén | NO |
| Rincón de los Sauces | Aeródromo | 37º 23' 10,8' S; 68º 54' 09,7'' O | Neuquén | NO |
| General Roca | Planta Potabilizadora | 39º 02' 15,8'' S; 67º 31' 44,4'' O | Río Negro | NO |
| Radman | Puesto de Gendarmería | 54º 00' 01,2'' S; 68º 35' 43,6'' O | Tierra del Fuego | NO |
| San Sebastián | Puesto de Gendarmería | 53º 17' 59,8'' S; 68º 27' 34,0'' O | Tierra del Fuego | NO |
| Tolhuin | Usina Eléctrica Municipal | 54º 30' 47,6'' S; 67º 11' 15,5'' O | Tierra del Fuego | NO |
| Almanza | Puesto de la Armada | 54º 52' 13,3'' S; 67º 33' 53,8'' O | Tierra del Fuego | NO |
| Cerro Krund | Centro Invernal Cerro Castor | 54º 42' 31,8' S; 67º 59' 01,5'' O | Tierra del Fuego | NO |
| Punta Alta | Base de Inf. de Marina "Baterías" | 38º 57' 53,6'' S; 61º 54' 35,5'' O | Buenos Aires | NO |
| Coronel Pringles | Estación SMN | 38º 00' 15,7'' S; 61º 19' 47,9'' O | Buenos Aires | NO |
| Pigüé | Estación SMN | 37º 36' 29,6'' S; 62º 23' 11,4'' O | Buenos Aires | NO |
| Jacinto Aráuz | Policía de Vialidad Provincial | 38º 04' 31,0'' S; 63º 23' 12,8'' O | Buenos Aires | NO |
| Pedro Luro | Aeroclub | 39º 27' 32,9' S; 62º 40' 43,4'' O | Buenos Aires | NO |

# RED DE MONITOREO DE PARÁMETROS AMBIENTALES DEL RÍO BERMEJO

La Red de Monitoreo de Parámetros Ambientales del Río Bermejo, está conformada en la actualidad por diez (10) estaciones automáticas con transmisión de datos, ubicadas en las cuencas de los ríos Bermejo y Grande de Tarija, las que transmiten información a distancia a una estación maestra receptora, también se incorporan a la RHN.

La Red de Monitoreo de Parámetros Ambientales, que es utilizada a efectos de alimentar una base de datos que provee de información horaria a los organismos públicos y privados de la cuenca.

Dada la reciente instalación de estas estaciones, las mismas no serán objeto en este contrato, del reemplazo de instrumental. Sin embargo, el oferente deberá prever los repuestos por deterioro y o vandalismo para el correcto funcionamiento de las estaciones.

Del total de las diez estaciones, ocho (8) de ellas, se encuentran transmitiendo, y las dos estaciones restantes, si bien están equipadas con GPRS, por la falta de capacidad transmisión de datos en la zona de implantación, no se encuentran transmitiendo.

Por ello, para estas estaciones el oferente deberá proponer y prever en su presupuesto el reemplazo del sistema de transmisión.

Todas las transmisiones deberán ser dirigidas directamente al centro de Operaciones de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, previéndose el acceso de los usuarios.

A continuación, se indican las locaciones de las estaciones y el sistema de transmisión instalado.

ESTACIONES PLUVIOLIMNIMÉTRICAS AUTOMATICAS EXISTENTES

| Id | Nombre | Lat. | Long | Transmisión | País |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (grados) | (grados) |  |  |
| 1 | Balapuca | -22,50029 | -64,45881 | Satelital | Argentina |
| 2 | El Cajón | -22,32795 | -64,12859 | Satelital | Bolivia |
| 3 | Aguas Blancas | -22,726382 | -64,369871 | GPRS | Argentina |
| 4 | Finca Los Jujeños | -23,1333 | -64,203993 | Satelital | Argentina |
| 5 | Embarcación | -23,248128 | -64,137682 | GPRS | Argentina |
| 6 | Caimancito | -23,711535 | -64,535544 | GPRS | Argentina |
| 7 | El Sauzalito | -24.432.410 | -61,657342 | GPRS | Argentina |
| 8 | Puerto Lavalle | -25,652769 | -60,128835 | Satelital | Argentina |
| 9 | El Colorado (**) | -26,33389 | -59,361813 | GPRS | Argentina |
| 10 | Puerto Velaz (**) | -26,660189 | -58,633586 | GPRS | Argentina |

Nota: (**) Estaciones donde no se dispone de señal para transmisión de datos.

Instrumental instalado

1. BALAPUCA

Código de Equipo: 935

Descripción: Transmisor ORBCOMM

Marca: EVARSA

Modelo: EVQ4000-O2

Número de Serie: 98

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 939

Descripción: ANTENA LÁTIGO CON PROTECTOR DE DESCARGA ATMOSFÉRICA

Marca:

Modelo: 1/2 ONDA PARA ORBCOMM

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 946

Descripción: CABLES RG 58 CON CONECTORES 0 dB Y SMA PARA ANTENA

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 956

Descripción: Transmisor ORBCOMM

Marca: EVARSA

Modelo: EVQ4000-O2

Número de Serie: 98

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 957

Descripción: PLUVIOMETRO DIGITAL

Marca: LAMBRECHT

Modelo: 15189

Número de Serie: 820837.0014

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 958

Descripción: SENSOR DE NIVEL (TIPO RADAR)

Marca: VEGA

Modelo: PS 61

Número de Serie: 28869090

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 959

Descripción: BATERIA 12V 75A

Marca: MICROCELL

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 960

Descripción: REGULADOR DE VOLTAGE 12V 5A

Marca: SOLARTEC

Modelo: R 5-5

Número de Serie: 17041

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 961

Descripción: PANEL SOLAR

Marca: SOLARTEC

Modelo: KS20T

Número de Serie: 41392

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 962

Descripción: GABINETE ESTANCO 300X450X225mm

Marca: GENROD

Modelo: 09-9203

Número de Serie: 099206

3. AGUAS BLANCAS

Código de Equipo: 900

Descripción: SENSOR DE NIVEL (TIPO RADAR)

Marca: VEGA

Modelo: PS61

Número de Serie: 28869099

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 901

Descripción: PLUVIOMETRO DIGITAL

Marca: LAMBRECHT

Modelo: 15189

Número de Serie: 820837.0018

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 902

Descripción: COMUNICADOR GPRS

Marca: METOS-PESSL

Modelo: ¡metos3.3

Número de Serie: 002033FC

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 903

Descripción: PANEL SOLAR 12V

Marca:

Modelo: STP005

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 904

Descripción: ANTENA LATIGO 0.65 m

Marca: PROCOM

Modelo: MU 906

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 905

Descripción: CHIP GPRS

Marca: PERSONAL

Modelo: nº 0341-153788514

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 906

Descripción: PLACA INTERFACE

Marca: PESSL

Modelo: 29-0233

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 907

Descripción: BATERIA SENSOR 12V 22Ah

Marca: MULTIPOWER

Modelo: MP 22 - 12 C

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 908

Descripción: BATERIA COMUNICADOR 6V 4.5Ah

Marca: PANASONIC

Modelo: LC-R064R5P

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 909

Descripción: PANEL SOLAR 6V

Marca: SOL-LITE

4. FINCA LOS JUJEÑOS

Código de Equipo: 920

Descripción: SENSOR DE NIVEL (TIPO RADAR)

Marca: VEGA

Modelo: PS61

Número de Serie: 28869096

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 921

Descripción: PLUVIOMETRO DIGITAL

Marca: LAMBRECHT

Modelo: 15189

Número de Serie: 820837.0002

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 936

Descripción: TRANSMISOR ORBCOMM

Marca: EVARSA

Modelo: EVQ-4000-O2

Número de Serie: 100

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 940

Descripción: ANTENA LATIGO CON PROTECTOR DE DESCARGA ATMOSFERICA

Marca:

Modelo: 1/2 ONDA PARA ORBCOMM

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 945

Descripción: CABLES RG 58 CON CONECTORES 0 dB Y SMA PARA ANTENA

Marca:

Modelo:

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 954

Descripción: REGULADOR DE VOLTAGE 12V 5A

Marca: SOLARTEC

Modelo: R 5-5

Número de Serie: 17042

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 955

Descripción: PANEL SOLAR

Marca: SOLARTEC

Modelo: KS20T

Número de Serie: 41393

5. EMBARCACION

Código de Equipo: 890

Descripción: SENSOR DE NIVEL (TIPO RADAR)

Marca: VEGA

Modelo: PS61

Número de Serie: 28869095

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 891

Descripción: PLUVIOMETRO DIGITAL

Marca: LAMBRECHT

Modelo: 15189

Número de Serie: 820837.0011

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 892

Descripción: COMUNICADOR GPRS

Marca: METOS-PESSL

Modelo: ¡metos3.3

Número de Serie: 002033F6

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 893

Descripción: PANEL SOLAR 12V

Marca:

Modelo: STP005

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 894

Descripción: ANTENA LATIGO 0.65 m

Marca: PROCOM

Modelo: MU 906

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 895

Descripción: CHIP GPRS

Marca: CLARO

Modelo: Nº 0341-153404005

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 896

Descripción: PLACA INTERFACE

Marca: PESSL

Modelo: 29-0233

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 897

Descripción: BATERIA SENSOR 12V 22Ah

Marca: MULTIPOWER

Modelo: MP 22 - 12 C

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 898

Descripción: BATERIA COMUNICADOR 6V 4.5Ah

Marca: PANASONIC

Modelo: LC-R064R5P

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 899

Descripción: PANEL SOLAR 6V

Marca: SOL-LITE

6. CAIMANCITO

Código de Equipo: 910

Descripción: SENSOR DE NIVEL (TIPO RADAR)

Marca: VEGA

Modelo: PS61

Número de Serie: 28869092

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 911

Descripción: PLUVIOMETRO DIGITAL

Marca: LAMBRECHT

Modelo: 15189

Número de Serie: 820837.0012

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 912

Descripción: COMUNICADOR GPRS

Marca: METOS-PESSL

Modelo: ¡metos3.3

Número de Serie: 002033F2

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 913

Descripción: PANEL SOLAR 12V

Marca:

Modelo: STP005

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 914

Descripción: ANTENA LATIGO 0.65 m

Marca: PROCOM

Modelo: MU 906

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 915

Descripción: CHIP GPRS

Marca: CLARO

Modelo: Nº 0341-153004972

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 916

Descripción: PLACA INTERFACE

Marca: PESSL

Modelo: 29-0233

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 917

Descripción: BATERIA SENSOR 12V 22Ah

Marca: MULTIPOWER

Modelo: MP 22 - 12 C

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 918

Descripción: BATERIA COMUNICADOR 6V 4.5Ah

Marca: PANASONIC

Modelo: LC-R064R5P

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 919

Descripción: PANEL SOLAR 6V

Marca: SOL-LITE

Modelo:

Número de Serie:

7. EL SAUZALITO

Código de Equipo: 842

Descripción: SENSOR DE NIVEL (TIPO RADAR)

Marca: VEGA

Modelo: PS61

Número de Serie: 28869093

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 843

Descripción: PLUVIOMETRO DIGITAL

Marca: LAMBRECHT

Modelo: 15189

Número de Serie: 820837.0015

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 844

Descripción: COMUNICADOR GPRS

Marca: METOS-PESSL

Modelo: ¡metos3.3

Número de Serie: 002033FA

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 845

Descripción: PANEL SOLAR 12V

Modelo: STP005

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 846

Descripción: ANTENA LATIGO 0.65 m

Marca: PROCOM

Modelo: MU 906

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 847

Descripción: CHIP GPRS

Marca: CLARO

Modelo: Nº 0341-153431762

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 848

Descripción: PLACA SENSOR RADAR

Marca:

Modelo:

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 849

Descripción: BATERIA SENSORES 12V 22Ah

Marca: MULTIPOWER

Modelo: MP 22 - 12 C

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 850

Descripción: BATERIA COMUNICADOR 6V 4.5Ah

Marca: PANASONIC

Modelo: LC-R064R5P

Número de Serie: S/N

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 851

Descripción: PANEL SOLAR 6V

Marca: SOL-LITE

Modelo:

Número de Serie:

8. PUERTO LAVALLE

Código de Equipo: 867

Descripción: SENSOR DE NIVEL (TIPO RADAR)

Marca: VEGA

Modelo: PS  61

Número de Serie: 28869100

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 868

Descripción: PLUVIOMETRO DIGITAL

Marca: LAMBRECHT

Modelo: 15189

Número de Serie: 820837.0020

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 887

Descripción: GABINETE ESTANCO 300 mm x 450mm x 225 mm

Marca: GENROD

Modelo: 09-9203

Número de Serie: 9000

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 937

Descripción: TRANSMISOR ORBCOMM

Marca: EVARSA

Modelo: EVQ4000-O2

Número de Serie: 102

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 941

Descripción: ANTENA LÁTIGO CON PROTECTOR DE DESCARGA ATMOSFÉRICA

Modelo: 1/2 ONDA PARA ORBCOMM

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 944

Descripción: CABLES RG 58 CON CONECTORES 0 dB Y SMA PARA ANTENA

Fecha Instalación: 14/04/2016

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 947

Descripción: BATERIA 12V 75A

Marca: MICROCELL

Modelo: Electrolito aborbido-12 Volts x 75 Amper

Número de Serie: NO DISPONE

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 948

Descripción: REGULADOR DE VOLTAJE 12V 5A

Marca: SOLARTEC

Modelo: SRX05

Número de Serie: 547758

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 949

Descripción: PANEL SOLAR

Marca: SOLARTEC

Modelo: KS20T

Número de Serie: 41393

9. EL COLORADO

Código de Equipo: 852

Descripción: SENSOR DE NIVEL (TIPO RADAR)

Marca: VEGA

Modelo: PS 61

Número de Serie: 28869097

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 853

Descripción: PLUVIOMETRO (0.2 mm)

Marca: LAMBRECHT

Modelo: 15189

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 854

Descripción: COMUNICADOR (MODEM)

Marca: METOS - PESSL

Modelo: IMETOS3.3

Número de Serie: 002033F9

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 855

Descripción: PANEL SOLAR SENSOR 12V

Marca:

Modelo: STP005

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 856

Descripción: PANEL SOLAR COMUNICADOR (MODEM) 6V

Marca: SOL-LITE

Modelo:

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 857

Descripción: ANTENA YAGI

Marca: ANTEN

Modelo: 9824896

Número de Serie: 32092

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 859

Descripción: CHIP

Marca: ´MOVISTAR

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 860

Descripción: PLACA INTERFACE RADAR

Marca: PESSL

Modelo: 29-0233

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 861

Descripción: BATERIA SENSORES 12V 22Ah

Marca: MULTIPOWER

Modelo: MP 22-12 C

Número de Serie:

----------------------------------------------

Código de Equipo: 863

Descripción: BATERIA COMUNICADOR 6V 4.5 AH

Marca: PANASONIC

Modelo: LC-RO64R5P

Número de Serie:

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 886

Descripción: GABIMETE ESTANCO 300 mm x 450mm x 225 mm

Marca: GENROD

Modelo: 09-9203

Número de Serie: 9000

10. PUERTO VELAZ

Código de Equipo: 876

Descripción: SENSOR DE NIVEL (TIPO RADAR)

Marca: VEGA

Modelo: PS 61

Número de Serie: 28869091

Fecha Instalación: 03/07/2015

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 877

Descripción: PLUVIOMETRO DIGITAL

Marca: LAMBRECHT

Modelo: 15189

Número de Serie: 820837.0018

Fecha Instalación: 03/07/2015

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 878

Descripción: COMUNICADOR GPRS (MODEM)

Marca: METOS-PESSL

Modelo: IMETOS 3.3

Número de Serie: 002033F3

Fecha Instalación: 03/07/2015

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 879

Descripción: PANEL SOLAR SENSOR 12V

Marca:

Modelo: STP005

Número de Serie:

Fecha Instalación: 03/07/2015

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 880

Descripción: ANTENA LATIGO 0.65 m

Marca: PROCOM

Modelo: MU906

Número de Serie: S/N

Fecha Instalación: 03/07/2015

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 881

Descripción: CHIP GPRS

Marca: CLARO

Modelo:

Número de Serie:

Fecha Instalación: 03/07/2015

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 882

Descripción: PLACA INTERFACE RADAR

Marca: PESSL

Modelo: 29-0233

Número de Serie:

Fecha Instalación: 03/07/2015

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 883

Descripción: BATERIA SENSORES 12V 22Ah

Marca: MULTIPOWER

Modelo: MP 22-12C

Número de Serie:

Fecha Instalación: 03/07/2015

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 884

Descripción: BATERIA COMUNICADOR 6V 4.5Ah

Marca: PANASONIC

Modelo: LC-RO64R5P

Número de Serie:

Fecha Instalación: 03/07/2015

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 885

Descripción: PANEL SOLAR COMUNOCADOR 6V

Marca: SOL-LITE

Modelo:

Número de Serie:

Fecha Instalación: 03/07/2015

-----------------------------------------------

Código de Equipo: 888

Descripción: GEBINETE ESTANCO 300 mm x 450mm x 225 mm

Marca: GENROD

Modelo: 09-9203

Número de Serie: 9000

Fecha Instalación: 03/07/2015

Sistema de Transmisión

Satelitales: Almacena y trasmite datos vía email cada 4 horas.

GPRS: Almacena y trasmite datos vía WEB cada 1 hora.

La Comisión Bilateral para el desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo, se encuentra en trámite de licitación para la instalación de 19 estaciones automáticas y telemétricas en la cuenca, que se complementarán con las antes mencionadas.

Estaciones Automáticas en Tramite de Instalación

| Id | Nombre | Lat. | Long | Tipo | Transmisión (*) | País |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (grados) | (grados) |  |  |  |
| 1 | La Angostura | -21,7047 | -64,6007 | Pluviométrica | Satelital | Bolivia |
| 2 | Salinas | -21,8268 | -64,2525 | Pluviométrica | Satelital | Bolivia |
| 3 | Cañas | -21,8956 | -64,9075 | Pluviométrica | Satelital | Bolivia |
| 4 | Los Toldos | -22,2802 | -64,6985 | Pluviométrica | GRPS | Argentina |
| 5 | Astilleros | -22,3738 | -64,1150 | Meteorológica | Satelital | Argentina |
| 6 | Cuatro Cedros | -22,8004 | -64,5176 | Pluviolimnimétrica | Satelital | Argentina |
| 7 | Escuela San Andrés | -23,0848 | -64,8675 | Pluviométrica | Satelital | Argentina |
| 8 | Humahuaca | -23,2081 | -65,3465 | Meteorológica | Satelital | Argentina |
| 9 | Río Blanco | -23,0702 | -64,2808 | Pluviolimnimétrica | GPRS | Argentina |
| 10 | Río Colorado | -23,2735 | -64,1960 | Pluviolimnimétrica | GPRS | Argentina |
| 11 | Tilcara | -23,5767 | -65,3932 | Pluviométrica | GPRS | Argentina |
| 12 | Chañarcito | -23,7587 | -65,4741 | Pluviolimnimétrica | Satelital | Argentina |
| 13 | Río Reyes | -24,1685 | -65,4901 | Pluviométrica | GPRS | Argentina |
| 14 | Bajada de Pinto | -24,4358 | -64,8454 | Pluviolimnimétrica | GPRS | Argentina |
| 15 | Río San Lorenzo | -23,7927 | -64,7859 | Pluviolimnimétrica | GPRS | Argentina |
| 16 | Palma Sola | -24,0240 | -64,3361 | Meteorológica | Satelital | Argentina |
| 17 | La Unión | -23,8968 | -63,1960 | Pluviométrica | GPRS | Argentina |
| 18 | Comandancia Frías | -24,5651 | -62,2392 | Meteorológica | Satelital | Argentina |
| 19 | Nueva Pompeya | -24,9311 | -61,4866 | Pluviolimnimétrica | GPRS | Argentina |
| (*) Las estaciones Meteorológicas deberán utilizar sistema de transmisión satelital, mientras que en las pluviolimnimétricas y pluviométricas el sistema de transmisión podrá ser por GPRS o satelital según la disponibilidad del lugar |  |  |  |  |  |  |